## Лист3
Додаток 1
до листа від _______________№_______________
Характеристика об'єкта бюджетної сфери
Табл. 1
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники
1 | Назва суб`єкта | КЗ "Сєвєродонецька обласна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст"
2 | Назва об`єкта | Комунальний заклад"Сєвєродонецька обласна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів"
3 | Адреса | м. Сєвєродонецьк, вул.Донецька 1 |  |  |  |  | забезпечення ГВП
4 | Рік забудови | 1959 рік |  |  |  |  | немає | так/ні
5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 32505.98 |  |  |  | від централізованого теплопостачання | так
5.1 | учбовий корпус | куб.м. | 11651.91
5.2 | спальний корпус №1 | куб.м. | 7341.47
5.3 | спальний корпус №2 | куб.м. | 6829.06
5.4 | їдальня | куб.м. | 2713.54
5.5 | дітячій садок | куб.м. | 1076.32
5.6 | хозблок (склади,пральня,гаражи) | куб.м. | 2893.68
6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 10851.4 |  |  |  | від власної котельні | ні
7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 91 |  |  |  | від бойлерів електричних
8 | Кількість сердньорічна в будівлі : |  | 70 |  |  |  | від бойлерів газових
а | дітей (дитячі садки) | чол
б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол | 70
в | відвідувачів (поліклініки) | чол |  |  |  |  | Наявність власної їдальні | Забезпечення ГВС
г | хворих (лікарні) | чол |  |  |  |  | ні | відсутній
9 | Теплозабезпечення: | [5 empty] | так з приготуванням їжі | теплолічильник
а | централізоване теплопостачання | наявність | так |  |  |  | так без приготування їжі | лише витратомір
б | власна газова котельня | наявність | ні
в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні
10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | так |  |  |  | Наявність припливної вентиляції
11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | від бойлерів електричних |  |  |  | відсутня
12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | так |  |  |  | наявна, функціонує
13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | так |  |  |  | наявна, не функціонує
14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так
15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так
16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | теплолічильник
17 | Наявність власної їдальні | наявність | так з приготуванням їжі |  |  |  | Гкал
18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | відсутня |  |  |  | куб. м.
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
19 | Режим роботи, діб на рік |  | 365 | 365 | 365 | 365
20 | Режим роботи, годин на добу |  | 24 | 24 | 24 | 24
21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 1319 | 1189.73 | 1329.59 | 1403.25
23 | Споживання гарячої води
24 | Покази лічильника газу | куб.м. | 18968 | 11521 | 14700 | 12191
25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 129820 | 112782 | 135139 | 120448
26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 7384 | 6344 | 4980 | 3827
27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн
блакитного кольору комірки мають випадаючий список,
навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка