## Лист3
Характеристика об'єкта бюджетної сфери
Табл. 1
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники
1 | Назва суб`єкта | КЗ "Сєвєродонецьке обласне музичне училище ім. С.С.Прокоф'єва"
2 | Назва об`єкта | гуртожиток
3 | Адреса | Бульвар Дружби народів, 33д |  |  |  |  | забезпечення ГВП
4 | Рік забудови | 1952 | [5 empty] | так/ні
5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 5169 |  |  |  | від централізованого теплопостачання | так
6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 954.6 |  |  |  | від власної котельні | ні
7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 9
8 | Кількість сердньорічна в будівлі :
а | дітей (дитячі садки) | чол | -
б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол | 90
в | відвідувачів (поліклініки) | чол | - |  |  |  | Наявність власної їдальні | Забезпечення ГВС
г | хворих (лікарні) | чол | - |  |  |  | ні | відсутній
9 | Теплозабезпечення:
а | централізоване теплопостачання | наявність | ні
б | власна газова котельня | наявність | так
в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні
10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | так |  |  |  | Наявність припливної вентиляції
11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | від власної котельні |  |  |  | відсутня
12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | так
13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | так
14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так
15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так
16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній
17 | Наявність власної їдальні | наявність | ні |  |  |  | Гкал
18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | відсутня |  |  |  | куб. м.
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
19 | Режим роботи, діб на рік |  | 365 | 365 | 365 | 365
20 | Режим роботи, годин на добу |  | 24 | 24 | 24 | 24
21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | - | - | - | -
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | - | - | - | -
23 | Споживання гарячої води |  | - | - | - | -
24 | Покази лічильника газу | куб.м. | 27.7 | 26.764 | 23.54 | 39.835
25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 35941 | 36022 | 40922 | 92860.9
26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 1719 | 2134 | 1863.5 | 1680
27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн | - | - | - | -
блакитного кольору комірки мають випадаючий список,
навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка

## Лист4
забезпечення ГВП
немає | так/ні
так
від власної котельні | ні
Наявність власної їдальні | Забезпечення гарячою водою
ні | відсутній
Наявність припливної вентиляції
відсутня