Характеристика об’єкта бюджетної сфери

| № з/п | Назва показників | Одиниця виміру | Показники |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назва суб’єкта | Управління освіти Рубіжанської міської ради Луганської області |  |  |  |
| 2 | Назва об’єкта | Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) комбінованого типу № 7 "Червона шапочка" управління освіти Рубіжанської міської ради |  |  |  |
| 3 | Адреса | вул. Переможців, буд. 35А |  |  |  |
| 4 | Рік забудови | 1969/1992 |  |  |  |
| 5 | Будівельний об’єм будівлі | куб. м. | 10080,00 |  |  |
| 6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 2578,80 |  |  |
| 7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол. | 32 |  |  |
| 8 | Кількість середньорічна в будівлі: |  |  |  |  |
| а | дітей (дитячі садки) | чол. | 188 |  |  |
| б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол. | - |  |  |
| в | відвідувачів (поліклініки) | чол. | - |  |  |
| г | хворих (лікарні) | чол. | - |  |  |
| 9 | Теплозабезпечення: |  |  |  |  |
| а | централізоване теплопостачання | наявність | Так |  |  |
| б | власна газова котельня | наявність | - |  |  |
| в | власна твердопаливна котельня | наявність | - |  |  |
| 10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | Так |  |  |
| 11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | - |  |  |
| 12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | Так |  |  |
| 13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | - |  |  |
| 14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | Так |  |  |
| 15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | Так |  |  |
| 16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | - |  |  |
| 17 | Наявність власної їдальні | наявність | Так |  |  |
| 18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | - |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 19 | Режим роботи, діб на рік |  | 365 | 365 | 365 |
| 20 | Режим роботи, годин на добу |  | 24 | 24 | 24 |
| 21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | - | - | - |
| 22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 335,73 | 300,77 | 282,6 |
| 23 | Споживання гарячої води |  | - | - | - |
| 24 | Покази лічильника газу | куб м. | - | - | - |
| 25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 73860 | 66510 | 66390 |
| 26 | Покази лічильника холодної води | куб м. | 659 | 955 | 912 |
| 27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн | - | - | - |