|  | Характеристика об'єкта бюджетної сфери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Табл. 1 |  |
| № п/п | Назва показників | Одиниці виміру |  |  |  |  | Показники |  |  |  |
| 1 | Назва суб`єкта |  | Відділ освіти Кремінської РДА |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Назва об`єкта |  | НВК "Боровенська ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ" |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Адреса |  | с.Боровеньки, вул. Миру, 29-а |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Рік забудови |  | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. |  |  |  |  | 6883 |  |  |  |
| 6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. |  |  |  |  | 845,8 |  |  |  |
| 7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 8 | Кількість сердньорічна в будівлі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а | дітей (дитячі садки) | чол |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
| в | відвідувачів (поліклініки) | чол |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г | хворих (лікарні) | чол |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Теплозабезпечення: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а | централізоване теплопостачання | наявність |  |  |  |  | ні |  |  |  |
| б | власна газова котельня | наявність |  |  |  |  | так |  |  |  |
| в | власна твердопаливна котельня | наявність |  |  |  |  | ні |  |  |  |
| 10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність |  |  |  |  | так |  |  |  |
| 11 | Забезпечення гарячою водою | наявність |  |  |  |  | немає |  |  |  |
| 12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність |  |  |  |  | ні |  |  |  |
| 13 | Наявність приладів обліку газу | наявність |  |  |  |  | так |  |  |  |
| 14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність |  |  |  |  | так |  |  |  |
| 15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність |  |  |  |  | ні |  |  |  |
| 16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність |  |  |  |  | відсутній |  |  |  |
| 17 | Наявність власної їдальні | наявність |  |  |  |  | так з приготуванням їжі |  |  |  |
| 18 | Наявність припливної вентиляції | наявність |  |  |  |  | відсутня |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 |  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 |
| 19 | Режим роботи, діб на рік |  |  | 251 |  |  | 251 | 251 |  | 251 |
| 20 | Режим роботи, годин на добу |  |  | 8 |  |  | 8 | 8 |  | 8 |
| 21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 23 | Споживання гарячої води |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 24 | Покази лічильника газу | куб.м. |  | 19,439000 |  |  | 18,1150 | 15,0900 |  | 22,7920 |
| 25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год |  | 5694 |  |  | 4150,00 | 4185,000 |  | 5056,000 |
| 26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| блакитного кольору комірки мають випадаючий список, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |